## Sheet1
Stock Concentration |  | Volume Required (uL)
|  | 100ug/mL | 10ug/mL | 1ug/mL | 0.1ug/mL | 0.01ug/mL | 0.001ug/mL
Methyl butyrate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl hexanoate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl octanoate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl decanoate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl undecanoate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl laurate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl tridecanoate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl myristate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl myristoleate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl pentadecanoate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl cis-10-pentadecenoate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl palmitate 600 μg/mL | 600 | 166.6667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl palmitoleate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl heptadecanoate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
cis-10-Heptadecanoic acid methyl ester 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl stearate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
trans-9-Elaidic acid methyl ester 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
cis-9-Oleic acid methyl ester 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl linolelaidate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl linoleate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl arachidate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl γ-linolenate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl cis-11-eicosenoate | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl linolenate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl heneicosanoate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl behenate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl erucate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid methyl ester 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl tricosanoate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl lignocerate 400 μg/mL | 400 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Methyl nervonate 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 200 μg/mL | 200 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10000
concentration | 1000ug/1000ul | 100ug/1000ul | 10ug/1000ul | 1ug/1000ul | 0.1ug/1000ul | 0.01ug/1000ul | 0.001ug/1000ul
FAME mix volume needed (ul) | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Stock | Volume of Dilutent (ul) | Volume and Source of FAME | Final Concentration of Dilution (mg/ml)
1 | 200 | 0 | Stock 200ul | 10
2 | 0 | 900 | Vial 1 100ul | 1
3 | 0 | 900 | Vial 2 100ul | 0.1
4 | 0 | 900 | Vial 3 100ul | 0.01
5 | 0 | 900 | Vial 4 100ul | 0.001
6 | 0 | 900 | Vial 5 100ul | 0.0001
7 | 0 | 900 | Vial 1 100ul | 1e-05

## Calibration Curve
10ug | 1ug | 0.1ug | 0.01ug | 10ug | 1ug | 0.1ug | 0.01ug
R.T. | R.T. | R.T. | R.T. | Area | Area | Area | Area | avg RT | equation | R squared
2.462 | 2.485 | 2.494 | 2.494 | 1761310967 | 473817551 | 42881694 | 11962171 | 2.4838 | y = -2E-11x + 2.4943
2.822 | 2.819 | 2.818 | 2.817 | 3224078 | 510104 | 42263 | 13401 | 2.819
4.085 | 4.084 | 4.083 | 4.083 | 5269138 | 786781 | 63859 | 20149 | 4.0838
5.283 | 5.282 | 5.282 | 5.282 | 8165661 | 1161266 | 86990 | 25701 | 5.2823
6.349 | 6.347 | 6.347 | 6.347 | 11858246 | 1755454 | 122505 | 32680 | 6.3475
6.838 | 6.836 | 6.836 | 6.835 | 6963757 | 1102754 | 82075 | 32465 | 6.8362
7.316 | 7.313 | 7.314 | 7.324 | 16788586 | 2762019 | 236369 | 112928 | 7.3167
7.826 | 7.824 | 7.825 | 7.825 | 9518087 | 1596808 | 108979 | 47566 | 7.825
8.406 | 8.4 | 8.399 | 8.399 | 22526652 | 3883661 | 251234 | 68078 | 8.401
8.66 | 8.657 | 8.656 | 8.655 | 10861044 | 1887815 | 139624 | 56429 | 8.657
9.073 | 9.068 | 9.068 | 9.067 | 12882395 | 2268843 | 161775 | 62959 | 9.069
9.38 | 9.376 | 9.375 | 9.375 | 12600717 | 2179767 | 137561 | 40681 | 9.3765
9.881 | 9.865 | 9.861 | 9.861 | 44202969 | 7691492 | 493283 | 132940 | 9.867
10.136 | 10.126 | 10.125 | 10.126 | 14286049 | 2477081 | 153766 | 39822 | 10.1282
10.817 | 10.809 | 10.807 | 10.808 | 12431654 | 2130213 | 128141 | 31430 | 10.8102
11.129 | 11.12 | 11.119 | 11.118 | 15999059 | 2764643 | 168815 | 42368 | 11.1215
11.954 | 11.93 | 11.924 | 11.923 | 36250283 | 6261125 | 411260 | 121595 | 11.9328
12.243 | 12.215 | 12.208 | 12.208 | 52749895 | 9092978 | 584927 | 175494 | 12.2185
12.847 | 12.829 | 12.825 | 12.826 | 33607330 | 5835558 | 366470 | 90057 | 12.8318
13.264 | 13.252 | 13.251 | 13.251 | 16524916 | 2862528 | 181781 | 43605 | 13.2545
13.738 | 13.728 | 13.725 | 13.726 | 16860245 | 2935235 | 188772 | 59403 | 13.7293
14.722 | 14.684 | 14.676 | 14.677 | 42822148 | 7312709 | 473812 | 117120 | 14.6898
15.055 | 15.033 | 15.029 | 15.029 | 20692395 | 3551821 | 242223 | 61118 | 15.0365
15.837 | 15.818 | 15.815 | 15.813 | 20177588 | 3458425 | 216470 | 48485 | 15.8208
16.322 | 16.294 | 16.288 | 16.289 | 41538033 | 7143404 | 455446 | 106760 | 16.2982
16.72 | 16.701 | 16.7 | 16.703 | 18717846 | 3255542 | 221804 | 62210 | 16.706
16.955 | 16.938 | 16.934 | 16.94 | 16773914 | 2915053 | 199129 | 60486 | 16.9417
17.917 | 17.902 | 17.9 | 17.894 | 17328846 | 3061682 | 325364 | 89810 | 17.9032
18.141 | 18.085 | 18.074 | 18.07 | 49077980 | 8411975 | 777751 | 140224 | 18.0925
18.584 | 18.545 | 18.54 | 18.538 | 24030885 | 4149864 | 1588036 | 75488 | 18.5518
19.668 | 19.639 | 19.633 | 19.63 | 20132617 | 3490640 | 227855 | 62147 | 19.6425
20.335 | 20.285 | 20.281 | 20.272 | 26292690 | 4540320 | 303371 | 77069 | 20.2933
23.211 | 23.099 | 23.074 | 23.071 | 55672060 | 9591784 | 647177 | 145801 | 23.1137
23.919 | 23.857 | 23.846 | 23.841 | 45007646 | 7861482 | 543016 | 123959 | 23.8657