## 20170702_LOD UNDEC
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
1 | 1.983 | 1.4 | 0.27 | 0.064 | 3.471 | 0.807
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
1 | 1.988 | 1.2 | 0.32 | 0.0469 | 2.577 | 1.665
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
1 | 1.988 | 1.5 | 0.32 | 0.0649 | 4.289 | 0.778
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
1 | 1.975 | 1.2 | 0.26 | 0.0589 | 2.041 | 0.689
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
1 | 1.994 | 2 | 0.37 | 0.0772 | 4.795 | 1.105
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
1 | 1.988 | 1.5 | 0.37 | 0.0544 | 2.513 | 0.72
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
1 | 1.987 | 1.3 | 0.32 | 0.0592 | 2.553 | 0.845
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
1 | 1.988 | 1.3 | 0.27 | 0.0572 | 1.636 | 0.652
| 3.471 | Area% | 2.577 | Area% | 4.289 | Area% | 2.041 | Area% | 4.795 | Area% | 2.513 | Area% | 2.553 | Area% | 1.636

## 20170702_Cal Curve UNDEC
conc | % area
10 | 7035.2578 | 7035.2578
5 | 5873.8289 | 5835.0791 | 5912.5786
2 | 3397.6185 | 3417.1516 | 3378.0855
1 | 1150.1598 | 1150.1598
0.5 | 310.6644 | 302.7341 | 318.5948
0.1 | 31.8633 | 31.6192 | 32.1074
0.05 | 13.3575 | 13.3575
0.01 | 2.4482 | 3.471 | 2.577 | 4.289 | 2.041 | 4.795 | 2.513 | 2.553 | 1.636
stde v | 0.9863
slope | 749.23
LOD | 0.0043442
LOQ | 0.013164

## 20170804_TAG Mix LOD
conc | pal area | hep area | ster area | Tripalmitin |  | Triheptadecanoic |  | Tristerin
Blank | 0 | 0 | 3 | conc | % area | conc | % area | conc | % area
Blank | 0 | 0 | 7 | 0.051 | 45.1111 | 0.0585 | 49.3333 | 0.0505 | 138.4444
0.05mg/mL | 42 | 44 | 128 | 0.102 | 122 | 0.117 | 141.4 | 0.101 | 377.5
0.05mg/mL | 41 | 45 | 127 | 0.153 | 230.4 | 0.1755 | 274.2 | 0.1515 | 711.6
0.05mg/mL | 43 | 45 | 128 | 0.255 | 562.9 | 0.2925 | 674.5 | 0.2525 | 1729.7
0.05mg/mL | 44 | 45 | 130 | 0.51 | 1831.9 | 0.585 | 2112.1 | 0.505 | 5549.7
0.05mg/mL | 44 | 47 | 131 | 0.765 | 3615.1 | 0.8775 | 4020.1 | 0.7575 | 10741.1
0.05mg/mL | 45 | 48 | 135 | 1.02 | 5361 | 1.17 | 5640.3 | 1.01 | 15918.6
0.05mg/mL | 45 | 48 | 138
0.05mg/mL | 46 | 56 | 149 | 0.051 sDev | 4.1216 | 0.0585 sDev | 6.7987 | 0.0505 s Dev | 16.077
0.05mg/mL | 56 | 66 | 180 | slope | 5548.0902 | slope | 5163.9222 | slope | 16626.7132
0.1mg/mL | 114 | 128 | 347
0.1mg/mL | 117 | 133 | 353 | LOD | 0.0024515 | LOD | 0.0043447 | LOD | 0.0031909
0.1mg/mL | 120 | 137 | 367 | LOQ | 0.0074289 | LOQ | 0.013166 | LOQ | 0.0096694
0.1mg/mL | 124 | 143 | 379
0.1mg/mL | 119 | 137 | 364
0.1mg/mL | 120 | 135 | 369
0.1mg/mL | 124 | 139 | 373
0.1mg/mL | 123 | 148 | 391
0.1mg/mL | 129 | 156 | 418
0.1mg/mL | 130 | 158 | 414
0.15mg/mL | 218 | 263 | 675
0.15mg/mL | 221 | 265 | 683
0.15mg/mL | 222 | 268 | 693
0.15mg/mL | 223 | 261 | 689
0.15mg/mL | 221 | 260 | 682
0.15mg/mL | 227 | 266 | 698
0.15mg/mL | 241 | 287 | 736
0.15mg/mL | 240 | 289 | 742
0.15mg/mL | 264 | 316 | 816
0.15mg/mL | 227 | 267 | 702
0.25mg/mL | 539 | 651 | 1670
0.25mg/mL | 562 | 662 | 1716
0.25mg/mL | 552 | 670 | 1692
0.25mg/mL | 550 | 649 | 1677
0.25mg/mL | 544 | 652 | 1666
0.25mg/mL | 562 | 659 | 1714
0.25mg/mL | 574 | 703 | 1780
0.25mg/mL | 625 | 766 | 1941
0.25mg/mL | 559 | 654 | 1703
0.25mg/mL | 562 | 679 | 1738
0.5mg/mL | 1832 | 2112 | 5572
0.5mg/mL | 1869 | 2140 | 5615
0.5mg/mL | 1769 | 2034 | 5369
0.5mg/mL | 1762 | 2067 | 5348
0.5mg/mL | 1843 | 2088 | 5536
0.5mg/mL | 1830 | 2121 | 5515
0.5mg/mL | 1751 | 2062 | 5331
0.5mg/mL | 1925 | 2254 | 5927
0.5mg/mL | 1888 | 2165 | 5712
0.5mg/mL | 1850 | 2078 | 5572
0.75mg/mL | 3507 | 3996 | 10579
0.75mg/mL | 3504 | 3924 | 10431
0.75mg/mL | 3650 | 4037 | 10811
0.75mg/mL | 3533 | 3984 | 10579
0.75mg/mL | 3503 | 3873 | 10392
0.75mg/mL | 3655 | 3976 | 10761
0.75mg/mL | 3530 | 3907 | 10488
0.75mg/mL | 3727 | 4209 | 11179
0.75mg/mL | 3823 | 4182 | 11193
0.75mg/mL | 3719 | 4113 | 10998
1.0mg/mL | 5252 | 5600 | 15636
1.0mg/mL | 5417 | 5637 | 16054
1.0mg/mL | 5363 | 5667 | 15937
1.0mg/mL | 5310 | 5588 | 15649
1.0mg/mL | 5490 | 5710 | 16176
1.0mg/mL | 5469 | 5767 | 16272
1.0mg/mL | 5517 | 5816 | 16517
1.0mg/mL | 5313 | 5559 | 15792
1.0mg/mL | 5268 | 5567 | 15686
1.0mg/mL | 5211 | 5492 | 15467