## 20170804 Mix TAG Cal Curve
Sample | [6 empty] | Tripalmitin Results |  |  |  | Triheptadecanoic Results |  |  |  | Tristerin Results
|  | Name | Data File | Type | Level | Acq. Date-Time | RT | Final Conc. | Accuracy | Area | RT | Final Conc. | Accuracy | Area | RT | Final Conc. | Accuracy | Area
|  | Blank | 20170802--001.D | Blank | 0 | 2017-08-02 16:51 | 11.413 | 0.1536 |  | 0 | 11.97 | 0.1585 |  | 0 | 12.911 | 0.1484 |  | -3
|  | Blank | 20170802--009.D | Blank | 0 | 2017-08-02 19:34 | 11.327 | 0.1536 |  | 0 | 12.025 | 0.1585 |  | 0 | 12.94 | 0.1488 |  | 3
|  | Blank | 20170802--017.D | Blank | 0 | 2017-08-02 22:17 | 11.608 | 0.1536 |  | 0 | 12.138 | 0.1585 |  | 0 | 12.922 | 0.1486 |  | 0
|  | Blank | 20170802--025.D | Blank | 0 | 2017-08-03 00:59 | 11.505 | 0.1536 |  | 0 | 12.008 | 0.1585 |  | 0 | 12.91 | 0.1488 |  | 3
|  | Blank | 20170802--033.D | Blank | 0 | 2017-08-03 03:42 | 11.314 | 0.1536 |  | 0 | 12.009 | 0.1585 |  | 0 | 12.903 | 0.1487 |  | 2
|  | Blank | 20170802--041.D | Blank | 0 | 2017-08-03 06:25 | 11.472 | 0.1536 |  | 0 | 12.005 | 0.1585 |  | 0 | 12.938 | 0.1488 |  | 3
|  | Blank | 20170802--049.D | Blank | 0 | 2017-08-03 09:07 | 11.523 | 0.1536 |  | 0 | 12.111 | 0.1585 |  | 0 | 12.94 | 0.148 |  | -11
|  | Blank | 20170802--057.D | Blank | 0 | 2017-08-03 11:50 | 11.44 | 0.1536 |  | 0 | 11.97 | 0.1585 |  | 0 | 12.938 | 0.1487 |  | 2
|  | Blank | 20170802--065.D | Blank | 0 | 2017-08-03 14:33 | 11.495 | 0.1536 |  | 0 | 12.025 | 0.1585 |  | 0 | 12.88 | 0.1488 |  | 4
|  | Blank | 20170802--073.D | Blank | 0 | 2017-08-03 17:15 | 11.461 | 0.1536 |  | 0 | 12.034 | 0.1585 |  | 0 | 12.94 | 0.1487 |  | 2
|  | Blank | 20170802--080.D | Blank | 0 | 2017-08-03 19:38 | 11.41 | 0.1536 |  | 0 | 11.99 | 0.1585 |  | 0 | 12.924 | 0.1488 |  | 3
|  | Blank | 20170802--081.D | Blank | 0 | 2017-08-03 19:58 | 11.463 | 0.1536 |  | 0 | 12.047 | 0.1585 |  | 0 | 12.923 | 0.149 |  | 7
| ! | 0.05mg/mL | 20170802--002.D | Sample | 1 | 2017-08-02 17:12 | 11.476 | 0.1606 |  | 42 | 11.989 | 0.1664 |  | 44 | 11.988 | 0.1558 |  | 128
| ! | 0.05mg/mL | 20170802--010.D | Sample | 1 | 2017-08-02 19:54 | 11.476 | 0.1605 |  | 41 | 11.988 | 0.1666 |  | 45 | 11.988 | 0.1557 |  | 127
| ! | 0.05mg/mL | 20170802--018.D | Sample | 1 | 2017-08-02 22:37 | 11.479 | 0.1607 |  | 43 | 11.993 | 0.1666 |  | 45 | 11.992 | 0.1557 |  | 128
| ! | 0.05mg/mL | 20170802--026.D | Sample | 1 | 2017-08-03 01:20 | 11.477 | 0.1608 |  | 44 | 11.99 | 0.1667 |  | 45 | 11.99 | 0.1558 |  | 130
| ! | 0.05mg/mL | 20170802--034.D | Sample | 1 | 2017-08-03 04:02 | 11.482 | 0.161 |  | 44 | 11.995 | 0.167 |  | 47 | 11.995 | 0.1559 |  | 131
| ! | 0.05mg/mL | 20170802--042.D | Sample | 1 | 2017-08-03 06:45 | 11.478 | 0.1611 |  | 45 | 11.991 | 0.1672 |  | 48 | 11.991 | 0.1562 |  | 135
| ! | 0.05mg/mL | 20170802--050.D | Sample | 1 | 2017-08-03 09:28 | 11.478 | 0.1611 |  | 45 | 11.99 | 0.1671 |  | 48 | 11.99 | 0.1563 |  | 138
| ! | 0.05mg/mL | 20170802--058.D | Sample | 1 | 2017-08-03 12:10 | 11.477 | 0.1613 |  | 46 | 11.989 | 0.1686 |  | 56 | 11.988 | 0.1569 |  | 149
| ! | 0.05mg/mL | 20170802--066.D | Sample | 1 | 2017-08-03 14:53 | 11.474 | 0.1629 |  | 56 | 11.986 | 0.1704 |  | 66 | 11.986 | 0.1587 |  | 180
|  | 0.1mg/mL | 20170802--003.D | Sample | 2 | 2017-08-02 17:32 | 11.473 | 0.1725 |  | 114 | 11.985 | 0.1817 |  | 128 | 11.984 | 0.168 |  | 347
|  | 0.1mg/mL | 20170802--011.D | Sample | 2 | 2017-08-02 20:15 | 11.48 | 0.173 |  | 117 | 11.993 | 0.1826 |  | 133 | 11.993 | 0.1683 |  | 353
|  | 0.1mg/mL | 20170802--019.D | Sample | 2 | 2017-08-02 22:57 | 11.477 | 0.1736 |  | 120 | 11.988 | 0.1834 |  | 137 | 11.988 | 0.1691 |  | 367
|  | 0.1mg/mL | 20170802--027.D | Sample | 2 | 2017-08-03 01:40 | 11.482 | 0.1743 |  | 124 | 11.995 | 0.1843 |  | 143 | 11.995 | 0.1698 |  | 379
|  | 0.1mg/mL | 20170802--035.D | Sample | 2 | 2017-08-03 04:23 | 11.479 | 0.1734 |  | 119 | 11.992 | 0.1833 |  | 137 | 11.992 | 0.1689 |  | 364
|  | 0.1mg/mL | 20170802--043.D | Sample | 2 | 2017-08-03 07:05 | 11.482 | 0.1736 |  | 120 | 11.994 | 0.1829 |  | 135 | 11.994 | 0.1692 |  | 369
|  | 0.1mg/mL | 20170802--051.D | Sample | 2 | 2017-08-03 09:48 | 11.476 | 0.1743 |  | 124 | 11.987 | 0.1836 |  | 139 | 11.987 | 0.1694 |  | 373
|  | 0.1mg/mL | 20170802--059.D | Sample | 2 | 2017-08-03 12:31 | 11.474 | 0.1741 |  | 123 | 11.986 | 0.1854 |  | 148 | 11.986 | 0.1704 |  | 391
|  | 0.1mg/mL | 20170802--067.D | Sample | 2 | 2017-08-03 15:13 | 11.475 | 0.1751 |  | 129 | 11.989 | 0.1868 |  | 156 | 11.989 | 0.1719 |  | 418
|  | 0.1mg/mL | 20170802--074.D | Sample | 2 | 2017-08-03 17:36 | 11.48 | 0.1752 |  | 130 | 11.992 | 0.1871 |  | 158 | 11.992 | 0.1717 |  | 414
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--004.D | Cal | 3 | 2017-08-02 17:52 | 11.48 | 0.19 | 124.2 | 218 | 11.993 | 0.2061 | 117.4 | 263 | 11.993 | 0.1863 | 123 | 675
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--012.D | Cal | 3 | 2017-08-02 20:35 | 11.476 | 0.1904 | 124.5 | 221 | 11.988 | 0.2066 | 117.7 | 265 | 11.988 | 0.1867 | 123.3 | 683
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--020.D | Cal | 3 | 2017-08-02 23:18 | 11.481 | 0.1906 | 124.6 | 222 | 11.993 | 0.207 | 118 | 268 | 11.993 | 0.1872 | 123.6 | 693
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--028.D | Cal | 3 | 2017-08-03 02:00 | 11.48 | 0.1908 | 124.7 | 223 | 11.994 | 0.2058 | 117.3 | 261 | 11.994 | 0.187 | 123.5 | 689
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--036.D | Cal | 3 | 2017-08-03 04:43 | 11.482 | 0.1904 | 124.4 | 221 | 11.995 | 0.2056 | 117.2 | 260 | 11.995 | 0.1866 | 123.2 | 682
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--044.D | Cal | 3 | 2017-08-03 07:26 | 11.477 | 0.1915 | 125.2 | 227 | 11.99 | 0.2068 | 117.8 | 266 | 11.99 | 0.1876 | 123.8 | 698
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--052.D | Cal | 3 | 2017-08-03 10:08 | 11.478 | 0.1938 | 126.7 | 241 | 11.991 | 0.2105 | 120 | 287 | 11.991 | 0.1897 | 125.2 | 736
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--060.D | Cal | 3 | 2017-08-03 12:51 | 11.48 | 0.1936 | 126.5 | 240 | 11.995 | 0.2108 | 120.1 | 289 | 11.995 | 0.19 | 125.4 | 742
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--068.D | Cal | 3 | 2017-08-03 15:34 | 11.476 | 0.1976 | 129.1 | 264 | 11.988 | 0.2158 | 123 | 316 | 11.988 | 0.1942 | 128.2 | 816
| ! | 0.15mg/mL | 20170802--075.D | Cal | 3 | 2017-08-03 17:56 | 11.48 | 0.1915 | 125.2 | 227 | 11.991 | 0.2069 | 117.9 | 267 | 11.991 | 0.1878 | 123.9 | 702
|  | 0.25mg/mL | 20170802--005.D | Cal | 4 | 2017-08-02 18:13 | 11.476 | 0.2435 | 95.5 | 539 | 11.988 | 0.2765 | 94.5 | 651 | 11.988 | 0.2418 | 95.7 | 1670
|  | 0.25mg/mL | 20170802--013.D | Cal | 4 | 2017-08-02 20:55 | 11.48 | 0.2473 | 97 | 562 | 11.994 | 0.2785 | 95.2 | 662 | 11.994 | 0.2444 | 96.8 | 1716
|  | 0.25mg/mL | 20170802--021.D | Cal | 4 | 2017-08-02 23:38 | 11.48 | 0.2457 | 96.3 | 552 | 11.992 | 0.2801 | 95.8 | 670 | 11.992 | 0.243 | 96.3 | 1692
|  | 0.25mg/mL | 20170802--029.D | Cal | 4 | 2017-08-03 02:21 | 11.483 | 0.2453 | 96.2 | 550 | 11.995 | 0.2762 | 94.4 | 649 | 11.995 | 0.2422 | 95.9 | 1677
|  | 0.25mg/mL | 20170802--037.D | Cal | 4 | 2017-08-03 05:03 | 11.484 | 0.2443 | 95.8 | 544 | 11.996 | 0.2767 | 94.6 | 652 | 11.996 | 0.2416 | 95.7 | 1666
|  | 0.25mg/mL | 20170802--045.D | Cal | 4 | 2017-08-03 07:46 | 11.479 | 0.2473 | 97 | 562 | 11.992 | 0.2781 | 95.1 | 659 | 11.992 | 0.2443 | 96.7 | 1714
|  | 0.25mg/mL | 20170802--053.D | Cal | 4 | 2017-08-03 10:29 | 11.48 | 0.2494 | 97.8 | 574 | 11.993 | 0.2861 | 97.8 | 703 | 11.993 | 0.2479 | 98.2 | 1780
|  | 0.25mg/mL | 20170802--061.D | Cal | 4 | 2017-08-03 13:11 | 11.468 | 0.2578 | 101.1 | 625 | 11.98 | 0.2975 | 101.7 | 766 | 11.98 | 0.2569 | 101.7 | 1941
|  | 0.25mg/mL | 20170802--069.D | Cal | 4 | 2017-08-03 15:54 | 11.486 | 0.2468 | 96.8 | 559 | 11.999 | 0.2771 | 94.7 | 654 | 11.999 | 0.2436 | 96.5 | 1703
|  | 0.25mg/mL | 20170802--076.D | Cal | 4 | 2017-08-03 18:16 | 11.481 | 0.2473 | 97 | 562 | 11.994 | 0.2816 | 96.3 | 679 | 11.994 | 0.2456 | 97.3 | 1738
|  | 0.5mg/mL | 20170802--006.D | Cal | 5 | 2017-08-02 18:33 | 11.479 | 0.4591 | 90 | 1832 | 11.991 | 0.5417 | 92.6 | 2112 | 11.991 | 0.4595 | 91 | 5572
|  | 0.5mg/mL | 20170802--014.D | Cal | 5 | 2017-08-02 21:16 | 11.48 | 0.4654 | 91.3 | 1869 | 11.993 | 0.5468 | 93.5 | 2140 | 11.993 | 0.4619 | 91.5 | 5615
|  | 0.5mg/mL | 20170802--022.D | Cal | 5 | 2017-08-02 23:58 | 11.481 | 0.4487 | 88 | 1769 | 11.994 | 0.5275 | 90.2 | 2034 | 11.994 | 0.4482 | 88.8 | 5369
|  | 0.5mg/mL | 20170802--030.D | Cal | 5 | 2017-08-03 02:41 | 11.482 | 0.4475 | 87.8 | 1762 | 11.994 | 0.5336 | 91.2 | 2067 | 11.994 | 0.447 | 88.5 | 5348
|  | 0.5mg/mL | 20170802--038.D | Cal | 5 | 2017-08-03 05:24 | 11.483 | 0.461 | 90.4 | 1843 | 11.996 | 0.5374 | 91.9 | 2088 | 11.996 | 0.4575 | 90.6 | 5536
|  | 0.5mg/mL | 20170802--046.D | Cal | 5 | 2017-08-03 08:06 | 11.48 | 0.4589 | 90 | 1830 | 11.993 | 0.5433 | 92.9 | 2121 | 11.993 | 0.4563 | 90.4 | 5515
|  | 0.5mg/mL | 20170802--054.D | Cal | 5 | 2017-08-03 10:49 | 11.475 | 0.4457 | 87.4 | 1751 | 11.987 | 0.5325 | 91 | 2062 | 11.987 | 0.4461 | 88.3 | 5331
|  | 0.5mg/mL | 20170802--062.D | Cal | 5 | 2017-08-03 13:32 | 11.48 | 0.4746 | 93.1 | 1925 | 11.992 | 0.5675 | 97 | 2254 | 11.992 | 0.4793 | 94.9 | 5927
|  | 0.5mg/mL | 20170802--070.D | Cal | 5 | 2017-08-03 16:14 | 11.486 | 0.4685 | 91.9 | 1888 | 11.999 | 0.5512 | 94.2 | 2165 | 11.999 | 0.4673 | 92.5 | 5712
|  | 0.5mg/mL | 20170802--077.D | Cal | 5 | 2017-08-03 18:37 | 11.479 | 0.4622 | 90.6 | 1850 | 11.992 | 0.5355 | 91.5 | 2078 | 11.992 | 0.4595 | 91 | 5572
|  | 0.75mg/mL | 20170802--007.D | Cal | 6 | 2017-08-02 18:53 | 11.483 | 0.7385 | 96.5 | 3507 | 11.993 | 0.8836 | 100.7 | 3996 | 11.993 | 0.7389 | 97.5 | 10579
|  | 0.75mg/mL | 20170802--015.D | Cal | 6 | 2017-08-02 21:36 | 11.481 | 0.738 | 96.5 | 3504 | 11.993 | 0.8704 | 99.2 | 3924 | 11.993 | 0.7307 | 96.5 | 10431
|  | 0.75mg/mL | 20170802--023.D | Cal | 6 | 2017-08-03 00:19 | 11.485 | 0.7624 | 99.7 | 3650 | 11.998 | 0.891 | 101.5 | 4037 | 11.998 | 0.7518 | 99.3 | 10811
|  | 0.75mg/mL | 20170802--031.D | Cal | 6 | 2017-08-03 03:01 | 11.482 | 0.7429 | 97.1 | 3533 | 11.995 | 0.8813 | 100.4 | 3984 | 11.995 | 0.7389 | 97.5 | 10579
|  | 0.75mg/mL | 20170802--039.D | Cal | 6 | 2017-08-03 05:44 | 11.485 | 0.7379 | 96.5 | 3503 | 11.999 | 0.8612 | 98.1 | 3873 | 11.999 | 0.7285 | 96.2 | 10392
|  | 0.75mg/mL | 20170802--047.D | Cal | 6 | 2017-08-03 08:27 | 11.478 | 0.7632 | 99.8 | 3655 | 11.992 | 0.8799 | 100.3 | 3976 | 11.992 | 0.7491 | 98.9 | 10761
|  | 0.75mg/mL | 20170802--055.D | Cal | 6 | 2017-08-03 11:09 | 11.483 | 0.7424 | 97 | 3530 | 11.995 | 0.8674 | 98.9 | 3907 | 11.995 | 0.7338 | 96.9 | 10488
|  | 0.75mg/mL | 20170802--063.D | Cal | 6 | 2017-08-03 13:52 | 11.477 | 0.7752 | 101.3 | 3727 | 11.99 | 0.9221 | 105.1 | 4209 | 11.99 | 0.7724 | 102 | 11179
|  | 0.75mg/mL | 20170802--071.D | Cal | 6 | 2017-08-03 16:35 | 11.493 | 0.7912 | 103.4 | 3823 | 12.004 | 0.9173 | 104.5 | 4182 | 12.004 | 0.7732 | 102.1 | 11193
|  | 0.75mg/mL | 20170802--078.D | Cal | 6 | 2017-08-03 18:57 | 11.483 | 0.7739 | 101.2 | 3719 | 11.996 | 0.9047 | 103.1 | 4113 | 11.996 | 0.7623 | 100.6 | 10998
|  | 1.0mg/mL | 20170802--008.D | Cal | 7 | 2017-08-02 19:14 | 11.481 | 1.0296 | 100.9 | 5252 | 11.993 | 1.1746 | 100.4 | 5600 | 11.993 | 1.0211 | 101.1 | 15636
|  | 1.0mg/mL | 20170802--016.D | Cal | 7 | 2017-08-02 21:56 | 11.485 | 1.0571 | 103.6 | 5417 | 11.997 | 1.1813 | 101 | 5637 | 11.997 | 1.0444 | 103.4 | 16054
|  | 1.0mg/mL | 20170802--024.D | Cal | 7 | 2017-08-03 00:39 | 11.483 | 1.0481 | 102.8 | 5363 | 11.996 | 1.1866 | 101.4 | 5667 | 11.996 | 1.0379 | 102.8 | 15937
|  | 1.0mg/mL | 20170802--032.D | Cal | 7 | 2017-08-03 03:22 | 11.485 | 1.0392 | 101.9 | 5310 | 11.998 | 1.1723 | 100.2 | 5588 | 11.998 | 1.0218 | 101.2 | 15649
|  | 1.0mg/mL | 20170802--040.D | Cal | 7 | 2017-08-03 06:04 | 11.482 | 1.0693 | 104.8 | 5490 | 11.995 | 1.1945 | 102.1 | 5710 | 11.995 | 1.0512 | 104.1 | 16176
|  | 1.0mg/mL | 20170802--048.D | Cal | 7 | 2017-08-03 08:47 | 11.483 | 1.0658 | 104.5 | 5469 | 11.995 | 1.2049 | 103 | 5767 | 11.995 | 1.0566 | 104.6 | 16272
|  | 1.0mg/mL | 20170802--056.D | Cal | 7 | 2017-08-03 11:30 | 11.473 | 1.0738 | 105.3 | 5517 | 11.985 | 1.2138 | 103.7 | 5816 | 11.985 | 1.0702 | 106 | 16517
|  | 1.0mg/mL | 20170802--064.D | Cal | 7 | 2017-08-03 14:12 | 11.472 | 1.0398 | 101.9 | 5313 | 11.984 | 1.1671 | 99.8 | 5559 | 11.984 | 1.0298 | 102 | 15792
|  | 1.0mg/mL | 20170802--072.D | Cal | 7 | 2017-08-03 16:55 | 11.479 | 1.0324 | 101.2 | 5268 | 11.99 | 1.1686 | 99.9 | 5567 | 11.99 | 1.0239 | 101.4 | 15686
|  | 1.0mg/mL | 20170802--079.D | Cal | 7 | 2017-08-03 19:18 | 11.478 | 1.0227 | 100.3 | 5211 | 11.992 | 1.1549 | 98.7 | 5492 | 11.992 | 1.0117 | 100.2 | 15467

## 20170804_TAG Mix LOD
conc | pal area | hep area | ster area | Tripalmitin |  | Triheptadecanoic |  | Tristerin
Blank | 0 | 0 | 3 | conc | % area | conc | % area | conc | % area
Blank | 0 | 0 | 7 | 0.051 | 45.1111 | 0.0585 | 49.3333 | 0.0505 | 138.4444
0.05mg/mL | 42 | 44 | 128 | 0.102 | 122 | 0.117 | 141.4 | 0.101 | 377.5
0.05mg/mL | 41 | 45 | 127 | 0.153 | 230.4 | 0.1755 | 274.2 | 0.1515 | 711.6
0.05mg/mL | 43 | 45 | 128 | 0.255 | 562.9 | 0.2925 | 674.5 | 0.2525 | 1729.7
0.05mg/mL | 44 | 45 | 130 | 0.51 | 1831.9 | 0.585 | 2112.1 | 0.505 | 5549.7
0.05mg/mL | 44 | 47 | 131 | 0.765 | 3615.1 | 0.8775 | 4020.1 | 0.7575 | 10741.1
0.05mg/mL | 45 | 48 | 135 | 1.02 | 5361 | 1.17 | 5640.3 | 1.01 | 15918.6
0.05mg/mL | 45 | 48 | 138
0.05mg/mL | 46 | 56 | 149 | 0.051 sDev | 4.1216 | 0.0585 sDev | 6.7987 | 0.0505 s Dev | 16.077
0.05mg/mL | 56 | 66 | 180 | slope | 5548.0902 | slope | 5163.9222 | slope | 16626.7132
0.1mg/mL | 114 | 128 | 347
0.1mg/mL | 117 | 133 | 353 | LOD | 0.0024515 | LOD | 0.0043447 | LOD | 0.0031909
0.1mg/mL | 120 | 137 | 367 | LOQ | 0.0074289 | LOQ | 0.013166 | LOQ | 0.0096694
0.1mg/mL | 124 | 143 | 379
0.1mg/mL | 119 | 137 | 364
0.1mg/mL | 120 | 135 | 369
0.1mg/mL | 124 | 139 | 373
0.1mg/mL | 123 | 148 | 391
0.1mg/mL | 129 | 156 | 418
0.1mg/mL | 130 | 158 | 414
0.15mg/mL | 218 | 263 | 675
0.15mg/mL | 221 | 265 | 683
0.15mg/mL | 222 | 268 | 693
0.15mg/mL | 223 | 261 | 689
0.15mg/mL | 221 | 260 | 682
0.15mg/mL | 227 | 266 | 698
0.15mg/mL | 241 | 287 | 736
0.15mg/mL | 240 | 289 | 742
0.15mg/mL | 264 | 316 | 816
0.15mg/mL | 227 | 267 | 702
0.25mg/mL | 539 | 651 | 1670
0.25mg/mL | 562 | 662 | 1716
0.25mg/mL | 552 | 670 | 1692
0.25mg/mL | 550 | 649 | 1677
0.25mg/mL | 544 | 652 | 1666
0.25mg/mL | 562 | 659 | 1714
0.25mg/mL | 574 | 703 | 1780
0.25mg/mL | 625 | 766 | 1941
0.25mg/mL | 559 | 654 | 1703
0.25mg/mL | 562 | 679 | 1738
0.5mg/mL | 1832 | 2112 | 5572
0.5mg/mL | 1869 | 2140 | 5615
0.5mg/mL | 1769 | 2034 | 5369
0.5mg/mL | 1762 | 2067 | 5348
0.5mg/mL | 1843 | 2088 | 5536
0.5mg/mL | 1830 | 2121 | 5515
0.5mg/mL | 1751 | 2062 | 5331
0.5mg/mL | 1925 | 2254 | 5927
0.5mg/mL | 1888 | 2165 | 5712
0.5mg/mL | 1850 | 2078 | 5572
0.75mg/mL | 3507 | 3996 | 10579
0.75mg/mL | 3504 | 3924 | 10431
0.75mg/mL | 3650 | 4037 | 10811
0.75mg/mL | 3533 | 3984 | 10579
0.75mg/mL | 3503 | 3873 | 10392
0.75mg/mL | 3655 | 3976 | 10761
0.75mg/mL | 3530 | 3907 | 10488
0.75mg/mL | 3727 | 4209 | 11179
0.75mg/mL | 3823 | 4182 | 11193
0.75mg/mL | 3719 | 4113 | 10998
1.0mg/mL | 5252 | 5600 | 15636
1.0mg/mL | 5417 | 5637 | 16054
1.0mg/mL | 5363 | 5667 | 15937
1.0mg/mL | 5310 | 5588 | 15649
1.0mg/mL | 5490 | 5710 | 16176
1.0mg/mL | 5469 | 5767 | 16272
1.0mg/mL | 5517 | 5816 | 16517
1.0mg/mL | 5313 | 5559 | 15792
1.0mg/mL | 5268 | 5567 | 15686
1.0mg/mL | 5211 | 5492 | 15467